## LMP Sample data
Site | Event | Sample ID | Weather | Sample type | Collection Date | DateTime 1 (AEST) | DateTime 2 (AEST) | DateTime 3 (AEST) | DateTime 4 (AEST) | TSS(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | TDN (mg/L) | NH3 (mg/L) | NOX (mg/L) | Turbidity Check (NTU)
YR | 1 | 3 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-10 13:30 | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 14:30 | 45
YR | 1 | 4 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 15:00 | 2021-03-10 15:30 | 2021-03-10 16:00 | 2021-03-10 16:30 | 22 | 0.05 | 0.59
YR | 1 | 5 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 17:00 | 2021-03-10 17:30 | 2021-03-10 18:00 | 2021-03-10 18:30 | 19
YR | 1 | 6 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 19:00 | 2021-03-10 19:30 | 2021-03-10 20:00 | 2021-03-10 20:30 | 24 | 0.04 | 0.55
YR | 1 | 7 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 21:00 | 2021-03-10 21:30 | 2021-03-10 22:00 | 2021-03-10 22:30 | 17
YR | 1 | 8 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-10 23:00 | 2021-03-10 23:30 | 2021-03-11 | 2021-03-11 00:30 | 21 | 0.04 | 0.5
YR | 1 | 9 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-11 01:00 | 2021-03-11 01:30 | 2021-03-11 02:00 | 2021-03-11 02:30 | 18
YR | 1 | 10 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-11 03:00 | 2021-03-11 03:30 | 2021-03-11 04:00 | 2021-03-11 04:30 | 22 | 0.04 | 0.46
YR | 1 | 11 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-11 05:00 | 2021-03-11 05:30 | 2021-03-11 06:00 | 2021-03-11 06:30 | 10
YR | 1 | 12 | WET | Discrete | 2021-03-11 | 2021-03-11 07:00 | 2021-03-11 07:30 | 2021-03-11 08:00 | 2021-03-11 08:30 | 35 | 0.05 | 0.5
YR | 2 | 3 | WET | Discrete | 2021-04-12 | 2021-04-11 10:54 | 2021-04-11 12:42 | 2021-04-11 14:24 | 2021-04-11 15:54 | 27 | 0.07 | 0.49
YR | 2 | 4 | WET | Discrete | 2021-04-12 | 2021-04-11 17:30 | 2021-04-11 19:00 | 2021-04-11 20:30 | 2021-04-11 21:54 | 21 | 0.05 | 0.41
YR | 2 | 5 | WET | Discrete | 2021-04-12 | 2021-04-11 23:12 | 2021-04-12 00:30 | 2021-04-12 01:48 | 2021-04-12 03:12 | 46 | 0.06 | 0.49
YR | 2 | 6 | WET | Discrete | 2021-04-12 | 2021-04-12 04:30 | 2021-04-12 05:48 | 2021-04-12 07:06 | 2021-04-12 08:18 | 35 | 0.05 | 0.4
YR | 3 | 2 | WET | Discrete | 2021-04-21 | 2021-04-21 04:24 | 2021-04-21 06:48 | 2021-04-21 09:12 | 2021-04-21 12:00 | 27 | 0.06 | 0.52 |  |  |  | 15.5
YR | 4 | 4 | WET | Discrete | 2021-04-29 | 2021-04-28 17:00 | 2021-04-28 17:30 | 2021-04-28 18:00 | 2021-04-28 18:30 | 22 | 0.04 | 0.38 |  |  |  | 13.1
YR | 4 | 7 | WET | Discrete | 2021-04-29 | 2021-04-28 23:00 | 2021-04-28 23:30 | 2021-04-29 | 2021-04-29 00:30 | 13 | 0.04 | 0.34 |  |  |  | 10.7
YR | 4 | 10 | WET | Discrete | 2021-04-29 | 2021-04-29 05:00 | 2021-04-29 05:30 | 2021-04-29 06:00 | 2021-04-29 06:30 | 16 | 0.03 | 0.34 |  |  |  | 11.1
YR | 5 | 2 | WET | Discrete | 2021-05-04 | 2021-05-04 02:36 | 2021-05-04 03:18 | 2021-05-04 03:54 | 2021-05-04 04:30 | 47 | 0.08 | 0.65 |  |  |  | 16.2
YR | 5 | 3 | WET | Discrete | 2021-05-04 | 2021-05-04 05:06 | 2021-05-04 05:36 | 2021-05-04 06:12 | 2021-05-04 06:48 | 51 | 0.08 | 0.61 |  |  |  | 17.9
YR | 5 | 4 | WET | Discrete | 2021-05-04 | 2021-05-04 07:18 | 2021-05-04 07:54 | 2021-05-04 08:30 | 2021-05-04 09:00 | 102 | 0.12 | 0.89 |  |  |  | 22.7
YR | 5 | 5 | WET | Discrete | 2021-05-04 | 2021-05-04 09:36 | 2021-05-04 10:12 | 2021-05-04 10:48 | 2021-05-04 11:24 | 106 | 0.13 | 0.89 |  |  |  | 31.6
YR | 5 | 3 | WET | Discrete | 2021-05-05 | 2021-05-04 18:06 | 2021-05-04 19:00 | 2021-05-04 20:00 | 2021-05-04 21:06 | 55 | 0.1 | 0.59 |  |  |  | 25.9
YR | 5 | 5 | WET | Discrete | 2021-05-05 | 2021-05-05 03:54 | 2021-05-05 05:30 | 2021-05-05 07:00 | 2021-05-05 08:36 | 24 | 0.05 | 0.47 |  |  |  | 16.2
YR | 5 | 3 | WET | Discrete | 2021-05-06 | 2021-05-06 02:36 | 2021-05-06 04:06 | 2021-05-06 05:42 | 2021-05-06 07:06 | 14 | 0.04 | 0.43 |  |  |  | 20.9
YR | 6 | 2 | WET | Discrete | 2021-05-26 | 2021-05-25 23:48 | 2021-05-26 01:12 | 2021-05-26 02:36 | 2021-05-26 04:00 | 94 | 0.11 | 0.73 |  |  |  | 32.7
YR | 6 | 3 | WET | Discrete | 2021-05-26 | 2021-05-26 05:18 | 2021-05-26 06:42 | 2021-05-26 08:12 | 2021-05-26 09:42 | 60 | 0.08 | 0.61 |  |  |  | 14.2
YR | 6 | 3 | WET | Discrete | 2021-05-27 | 2021-05-27 05:00 | 2021-05-27 07:18 | 2021-05-27 09:36 |  | 19 | 0.04 | 0.51 |  |  |  | 10.3
YR | 7 | 4 | WET | Discrete | 2021-06-14 | 2021-06-13 12:42 | 2021-06-13 12:48 | 2021-06-13 13:00 | 2021-06-13 13:06 | 420 | 0.37 | 2.9 |  |  |  | 198
YR | 7 | 7 | WET | Discrete | 2021-06-14 | 2021-06-13 14:30 | 2021-06-13 14:36 | 2021-06-13 14:48 | 2021-06-13 14:54 | 430 | 0.38 | 2.9 |  |  |  | 213
YR | 7 | 10 | WET | Discrete | 2021-06-14 | 2021-06-13 16:18 | 2021-06-13 16:24 | 2021-06-13 16:36 | 2021-06-13 16:42 | 350 | 0.39 | 2.9 |  |  |  | 154
YR | 7 | 13 | WET | Discrete | 2021-06-14 | 2021-06-13 18:06 | 2021-06-13 18:12 | 2021-06-13 18:24 | 2021-06-13 18:30 | 350 | 0.32 | 2.8 |  |  |  | 151
YR | 7 | 1 | WET | Discrete | 2021-06-15 | 2021-06-14 13:54 | 2021-06-14 14:24 | 2021-06-14 14:42 | 2021-06-14 15:06 | 340 | 0.32 | 2.5 |  |  |  | 173
YR | 7 | 4 | WET | Discrete | 2021-06-15 | 2021-06-14 18:12 | 2021-06-14 18:30 | 2021-06-14 18:54 | 2021-06-14 19:18 | 170 | 0.18 | 1.6 |  |  |  | 96.3
YR | 7 | 7 | WET | Discrete | 2021-06-15 | 2021-06-14 22:30 | 2021-06-14 22:54 | 2021-06-14 23:18 | 2021-06-14 23:36 | 150 | 0.15 | 1.6 |  |  |  | 84.9
YR | 7 | 10 | WET | Discrete | 2021-06-15 | 2021-06-15 03:06 | 2021-06-15 03:30 | 2021-06-15 03:54 | 2021-06-15 04:12 | 140 | 0.16 | 1.5 |  |  |  | 72.2
YR | 7 | 13 | WET | Discrete | 2021-06-15 | 2021-06-15 07:54 | 2021-06-15 08:18 | 2021-06-15 08:42 | 2021-06-15 09:06 | 160 | 0.19 | 1.7 |  |  |  | 59.9
YR | 7 | 4 | WET | Discrete | 2021-06-16 | 2021-06-15 19:00 | 2021-06-15 19:30 | 2021-06-15 20:00 | 2021-06-15 20:24 | 170 | 0.18 | 1.7 |  |  |  | 144
YR | 7 | 7 | WET | Discrete | 2021-06-16 | 2021-06-16 00:42 | 2021-06-16 01:06 | 2021-06-16 01:36 | 2021-06-16 02:06 | 190 | 0.17 | 1.5 |  |  |  | 61.5
YR | 7 | 10 | WET | Discrete | 2021-06-16 | 2021-06-16 06:36 | 2021-06-16 07:06 | 2021-06-16 07:36 | 2021-06-16 08:06 | 230 | 0.17 | 1.3 |  |  |  | 71.8
YR | 7 | 4 | WET | Discrete | 2021-06-17 | 2021-06-16 19:06 | 2021-06-16 19:42 | 2021-06-16 20:12 | 2021-06-16 20:48 | 220 | 0.38 | 2 |  |  |  | 64.6
YR | 7 | 7 | WET | Discrete | 2021-06-17 | 2021-06-17 01:48 | 2021-06-17 02:24 | 2021-06-17 02:54 | 2021-06-17 03:30 | 250 | 0.22 | 1.5 |  |  |  | 89.6
YR | 7 | 10 | WET | Discrete | 2021-06-17 | 2021-06-17 08:48 | 2021-06-17 09:24 | 2021-06-17 10:00 | 2021-06-17 10:36 | 272 | 0.21 | 1.5 |  |  |  | 50.7
YR | 7 | 4 | WET | Discrete | 2021-06-18 | 2021-06-17 21:36 | 2021-06-17 22:18 | 2021-06-17 22:54 | 2021-06-17 23:36 | 93 | 0.08 | 0.78 |  |  |  | 28.1
YR | 7 | 7 | WET | Discrete | 2021-06-18 | 2021-06-18 06:06 | 2021-06-18 06:54 | 2021-06-18 07:42 | 2021-06-18 08:24 | 91 | 0.08 | 0.79 |  |  |  | 21
YR | 8 | 5 | DRY | Discrete | 2021-07-01 | 2021-06-30 17:30 | 2021-06-30 18:00 | 2021-06-30 18:30 | 2021-06-30 19:00 | 130 | 0.11 | 0.86 |  |  |  | 38.1
YR | 8 | 8 | DRY | Discrete | 2021-07-01 | 2021-06-30 23:30 | 2021-07-01 | 2021-07-01 00:30 | 2021-07-01 01:00 | 56 | 0.08 | 0.59 |  |  |  | 23.6
YR | 8 | 11 | DRY | Discrete | 2021-07-01 | 2021-07-01 05:30 | 2021-07-01 06:00 | 2021-07-01 06:30 | 2021-07-01 07:00 | 40 | 0.06 | 0.6 |  |  |  | 23.6
YR |  | Grab | DRY | Grab | 2021-07-01 | 2021-07-01 12:47 |  |  |  | 52 | 0.08 | 1.1 |  |  |  | 22.2
YR |  | Grab | DRY | Grab | 2021-07-07 | 2021-07-07 15:25 |  |  |  | 35 | 0.1 | 1.5
YR |  | Grab | DRY | Grab | 2021-07-30 | 2021-07-30 15:00 |  |  |  | 25 | 0.1 | 3.1
YR | 9 | 1 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-07-31 22:00 | 2021-07-31 22:54 | 2021-07-31 23:42 | 2021-08-01 00:24 | 120 | 0.1 | 1 | 0.62 | 0.003 | 0.35 | 36.7
YR | 9 | 2 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 01:06 | 2021-08-01 01:48 | 2021-08-01 02:24 | 2021-08-01 03:06 | 120 | 0.18 | 1.6 | 0.65 | 0.004 | 0.41 | 39.6
YR | 9 | 3 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 03:42 | 2021-08-01 04:18 | 2021-08-01 05:00 | 2021-08-01 05:36 | 260 | 0.32 | 2 | 0.58 | 0.004 | 0.34 | 65.8
YR | 9 | 4 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 06:12 | 2021-08-01 06:48 | 2021-08-01 07:24 | 2021-08-01 08:00 | 330 | 0.42 | 2.3 | 0.51 | 0.002 | 0.27 | 70.1
YR | 9 | 5 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 08:36 | 2021-08-01 09:18 | 2021-08-01 09:54 | 2021-08-01 10:36 | 300 | 0.41 | 3 | 0.49 | 0.003 | 0.25 | 71.7
YR | 9 | 6 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 11:12 | 2021-08-01 11:54 | 2021-08-01 12:36 | 2021-08-01 13:18 | 310 | 0.53 | 3.6 | 0.48 | 0.002 | 0.24 | 71.6
YR | 9 | 7 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 14:00 | 2021-08-01 14:42 | 2021-08-01 15:30 | 2021-08-01 16:12 | 260 | 0.25 | 1.8 | 0.45 | 0.003 | 0.2 | 67.5
YR | 9 | 8 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 17:00 | 2021-08-01 17:48 | 2021-08-01 18:30 | 2021-08-01 19:18 | 250 | 0.31 | 1.8 | 0.37 | 0.003 | 0.099 | 67.3
YR | 9 | 9 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-01 20:06 | 2021-08-01 20:54 | 2021-08-01 21:48 | 2021-08-01 22:36 | 240 | 0.3 | 1.8 | 0.29 | 0.002 | 0.022 | 67.9
YR | 9 | 11 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-02 02:54 | 2021-08-02 03:48 | 2021-08-02 04:36 | 2021-08-02 05:30 | 130 | 0.16 | 0.96 | 0.33 | 0.003 | 0.0005 | 41.7
YR | 9 | 13 | WET | Discrete | 2021-08-02 | 2021-08-02 10:00 | 2021-08-02 10:54 | 2021-08-02 11:48 |  | 120 | 0.16 | 1.1 | 0.39 | 0.004 | 0.001 | 43.7
YR |  | GRAB | WET | Grab | 2021-08-02 | 2021-08-02 12:00 |  |  |  | 120 | 0.17 | 1 | 0.39 | 0.006 | 0.018 | 35.4
YR | 9 | 5 | WET | Discrete | 2021-08-03 | 2021-08-02 19:48 | 2021-08-02 20:12 | 2021-08-02 20:42 | 2021-08-02 21:06 | 150 | 0.15 | 1.4 | 0.51 | 0.007 | 0.11 | 48.6
YR | 9 | 10 | WET | Discrete | 2021-08-03 | 2021-08-03 04:54 | 2021-08-03 05:18 | 2021-08-03 05:42 | 2021-08-03 06:12 | 91 | 0.12 | 1 | 0.45 | 0.005 | 0.081 | 35.6
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-09-21 | 2021-09-21 14:15 |  |  |  | 41 | 0.07 | 0.85 | 0.45 | 0.002 | 0.28 | 17.6
YR | 10 | 5 | WET | Discrete | 2021-09-21 | 2021-09-21 02:24 | 2021-09-21 03:24 | 2021-09-21 04:18 | 2021-09-21 05:12 | 53 | 0.07 | 0.9 | 0.49 | 0.005 | 0.29 | 22.8
YR | 10 | 7 | WET | Discrete | 2021-09-21 | 2021-09-21 09:12 | 2021-09-21 10:00 | 2021-09-21 10:42 | 2021-09-21 11:24 | 41 | 0.06 | 0.76 | 0.41 | 0.004 | 0.23 | 17.9
YR |  | GRAB | WET | Grab | 2021-09-22 | 2021-09-22 12:50 |  |  |  | 31 | 0.06 | 0.45 | 0.21 | 0.003 | 0.0005 | 17
YR | 10 | 4 | WET | Discrete | 2021-09-22 | 2021-09-21 23:00 | 2021-09-21 23:42 | 2021-09-22 00:24 | 2021-09-22 01:06 | 62 | 0.08 | 0.65 | 0.21 | 0.005 | 0.024 | 25.2
YR | 10 | 2 | WET | Discrete | 2021-09-23 | 2021-09-22 16:42 | 2021-09-22 17:18 | 2021-09-22 17:54 | 2021-09-22 18:24 | 18 | 0.05 | 0.7 | 0.47 | 0.005 | 0.28 | 28
YR | 10 | 5 | WET | Discrete | 2021-09-23 | 2021-09-22 23:30 | 2021-09-23 | 2021-09-23 00:36 | 2021-09-23 01:06 | 13 | 0.04 | 0.5 | 0.32 | 0.004 | 0.1 | 18.8
YR | 10 | 8 | WET | Discrete | 2021-09-23 | 2021-09-23 08:00 | 2021-09-23 08:30 | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 09:30 | 27 | 0.06 | 0.58 | 0.31 | 0.009 | 0.086 | 27.1
YR |  | Bank | WET | Grab | 2021-09-27 | 2021-09-27 15:00 |  |  |  | 39 | 0.07 | 0.9 |  |  |  | 22.1
YR | 11 | 1 | WET | Discrete | 2021-10-14 | 2021-10-13 22:42 | 2021-10-13 23:30 | 2021-10-14 00:12 | 2021-10-14 00:48 | 69 | 0.12 | 1.3 |  |  |  | 25.9
YR | 11 | 2 | WET | Discrete | 2021-10-14 | 2021-10-14 01:24 | 2021-10-14 01:54 | 2021-10-14 02:24 | 2021-10-14 02:54 | 57 | 0.09 | 0.95 | 0.52 | 0.002 | 0.23 | 20.6
YR | 11 | 4 | WET | Discrete | 2021-10-14 | 2021-10-14 05:00 | 2021-10-14 05:30 | 2021-10-14 05:54 | 2021-10-14 06:18 | 71 | 0.13 | 1 | 0.3 | 0.003 | 0.027 | 28.2
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-10-14 | 2021-10-14 09:00 |  |  |  | 91 | 0.16 | 1.1 | 0.5 | 0.002 | 0.27 | 42.1
YR | 11 | 1 | WET | Discrete | 2021-10-15 | 2021-10-14 09:24 | 2021-10-14 09:48 | 2021-10-14 10:18 | 2021-10-14 10:42 | 88 | 0.12 | 0.96 | 0.57 | 0.002 | 0.34 | 29.6
YR | 11 | 3 | WET | Discrete | 2021-10-15 | 2021-10-14 13:06 | 2021-10-14 13:42 | 2021-10-14 14:18 | 2021-10-14 14:48 | 69 | 0.12 | 0.88 | 0.29 | 0.001 | 0.026 | 21.5
YR | 11 | 6 | WET | Discrete | 2021-10-15 | 2021-10-14 20:12 | 2021-10-14 20:48 | 2021-10-14 21:30 | 2021-10-14 22:06 | 66 | 0.1 | 0.65 |  |  |  | 24.6
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-03 | 2021-11-03 13:00 |  |  |  | 52 | 0.08 | 1 |  |  |  | 29.9
YR | 12 | 4 | WET | Discrete | 2021-11-03 | 2021-11-01 11:00 | 2021-11-01 11:30 | 2021-11-01 12:00 | 2021-11-01 12:30 | 21 | 0.05 | 0.49 |  |  |  | 15.6
YR | 12 | 7 | WET | Discrete | 2021-11-03 | 2021-11-01 17:00 | 2021-11-01 17:30 | 2021-11-01 18:00 | 2021-11-01 18:30 | 20 | 0.06 | 0.52 |  |  |  | 17.2
YR | 12 | 10 | WET | Discrete | 2021-11-03 | 2021-11-01 23:00 | 2021-11-01 23:30 | 2021-11-02 | 2021-11-02 00:30 | 21 | 0.06 | 0.57 |  |  |  | 21.7
YR | 12 | 13 | WET | Discrete | 2021-11-03 | 2021-11-02 05:00 | 2021-11-02 05:30 | 2021-11-02 06:00 | 2021-11-02 06:30 | 32 | 0.06 | 0.59 |  |  |  | 19.2
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-04 | 2021-11-04 11:24 |  |  |  | 120 | 0.14 | 1.3 | 0.68 | 0.002 | 0.31 | 54.4
YR | 12 | 1 | WET | Discrete | 2021-11-04 | 2021-11-03 15:54 | 2021-11-03 16:30 | 2021-11-03 17:06 | 2021-11-03 17:36 | 170 | 0.22 | 1.4 | 0.27 | 0.001 | 0.0005 | 46.7
YR | 12 | 3 | WET | Discrete | 2021-11-04 | 2021-11-03 19:54 | 2021-11-03 20:18 | 2021-11-03 20:48 | 2021-11-03 21:06 | 200 | 0.32 | 1.9 | 0.29 | 0.002 | 0.0005 | 75
YR | 12 | 7 | WET | Discrete | 2021-11-04 | 2021-11-04 01:24 | 2021-11-04 01:42 | 2021-11-04 02:00 | 2021-11-04 02:18 | 240 | 0.3 | 1.7 | 0.29 | 0.001 | 0.0005 | 74.3
YR | 12 | 11 | WET | Discrete | 2021-11-04 | 2021-11-04 06:18 | 2021-11-04 06:42 | 2021-11-04 07:00 | 2021-11-04 07:24 | 110 | 0.16 | 0.91 | 0.35 | 0.001 | 0.0005 | 38.7
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-05 | 2021-11-05 12:00 |  |  |  | 89 | 0.12 | 1.2 | 0.83 | 0.002 | 0.3 | 63.6
YR | 12 | 2 | WET | Discrete | 2021-11-05 | 2021-11-04 14:36 | 2021-11-04 15:18 | 2021-11-04 16:00 | 2021-11-04 16:48 | 68 | 0.12 | 0.9 | 0.38 | 0.0005 | 0.0005 | 39.1
YR | 12 | 6 | WET | Discrete | 2021-11-05 | 2021-11-05 02:54 | 2021-11-05 03:42 | 2021-11-05 04:30 | 2021-11-05 05:18 | 50 | 0.11 | 0.8 | 0.4 | 0.0005 | 0.0005 | 35.4
YR | 13 | 1 | WET | Discrete | 2021-11-13 | 2021-11-12 11:00 | 2021-11-12 12:00 | 2021-11-12 13:00 | 2021-11-12 13:54 | 69 | 0.15 | 1.2 | 0.48 | 0.001 | 0.068 | 36.7
YR | 13 | 3 | WET | Discrete | 2021-11-13 | 2021-11-12 18:36 | 2021-11-12 19:24 | 2021-11-12 20:18 | 2021-11-12 21:06 | 25 | 0.08 | 0.67 | 0.38 | 0.002 | 0.0005 | 22.4
YR | 13 | 5 | WET | Discrete | 2021-11-13 | 2021-11-13 01:18 | 2021-11-13 02:06 | 2021-11-13 02:54 | 2021-11-13 03:36 | 29 | 0.08 | 0.65 | 0.35 | 0.0005 | 0.0005 | 20.9
YR | 13 | 7 | WET | Discrete | 2021-11-13 | 2021-11-13 07:18 | 2021-11-13 08:00 | 2021-11-13 08:36 | 2021-11-13 09:12 | 26 | 0.07 | 0.59 | 0.33 | 0.0005 | 0.002 | 22.8
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-13 | 2021-11-13 10:56 |  |  |  | 48 | 0.12 | 0.94 | 0.64 | 0.0005 | 0.3 | 35.6
YR | 13 | 3 | WET | Discrete | 2021-11-14 | 2021-11-13 15:54 | 2021-11-13 16:24 | 2021-11-13 16:54 | 2021-11-13 17:24 | 42 | 0.09 | 0.65 | 0.33 | 0.0005 | 0.0005 | 26.6
YR | 13 | 8 | WET | Discrete | 2021-11-14 | 2021-11-14 00:48 | 2021-11-14 01:12 | 2021-11-14 01:36 | 2021-11-14 02:00 | 128 | 0.19 | 1.2 | 0.44 | 0.0005 | 0.0005 | 46.3
YR | 13 | 12 | WET | Discrete | 2021-11-14 | 2021-11-14 07:00 | 2021-11-14 07:24 | 2021-11-14 07:48 | 2021-11-14 08:12 | 202 | 0.23 | 1.5 | 0.64 | 0.002 | 0.0005 | 73.8
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-14 | 2021-11-14 10:16 |  |  |  | 194 | 0.23 | 1.8 | 1.1 | 0.005 | 0.2 | 122
YR |  | Grab | WET | Grab | 2021-11-15 | 2021-11-15 10:16 |  |  |  | 130 | 0.19 | 1.7 | 1.1 | 0.005 | 0.2 | 87.8
YR | 13 | 2 | WET | Discrete | 2021-11-15 | 2021-11-14 13:24 | 2021-11-14 14:00 | 2021-11-14 14:36 | 2021-11-14 15:12 | 140 | 0.19 | 1.7 | 0.96 | 0.0005 | 0.0005 | 90.6
YR | 13 | 5 | WET | Discrete | 2021-11-15 | 2021-11-14 20:42 | 2021-11-14 21:24 | 2021-11-14 22:00 | 2021-11-14 22:36 | 93 | 0.17 | 1.6 | 1 | 0.005 | 0.0005 | 69.2
YR | 13 | 8 | WET | Discrete | 2021-11-15 | 2021-11-15 04:30 | 2021-11-15 05:06 | 2021-11-15 05:48 | 2021-11-15 06:30 | 93 | 0.19 | 1.7 | 0.81 | 0.005 | 0.0005 | 73.8
YR | 14 | 3 | DRY | Discrete | 2021-12-01 | 2021-11-30 11:30 | 2021-11-30 12:00 | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 13:00 | 28 | 0.08 | 0.71 |  |  |  | 17.9
YR | 14 | 6 | DRY | Discrete | 2021-12-01 | 2021-11-30 17:30 | 2021-11-30 18:00 | 2021-11-30 18:30 | 2021-11-30 19:00 | 20 | 0.06 | 0.5 |  |  |  | 16.2
YR | 14 | 9 | DRY | Discrete | 2021-12-01 | 2021-11-30 23:30 | 2021-12-01 | 2021-12-01 00:30 | 2021-12-01 01:00 | 16 | 0.05 | 0.45 |  |  |  | 10.7
YR | 14 | 12 | DRY | Discrete | 2021-12-01 | 2021-12-01 05:30 | 2021-12-01 06:00 | 2021-12-01 06:30 | 2021-12-01 07:00 | 13 | 0.04 | 0.41 |  |  |  | 9.48
YR |  | Grab | DRY | Grab | 2021-12-01 | 2021-12-01 10:45 |  |  |  | 23 | 0.06 | 0.76 |  |  |  | 14.2
YR |  | PB-Grab | DRY | Grab | 2022-02-23 | 2022-02-23 12:00 |  |  |  | 47 | 0.11 | 0.85
YR |  | MA-Grab | DRY | Grab | 2022-03-15 | 2022-03-15 14:04 |  |  |  | 44 | 0.09 | 1
YR | 15 | 2 | DRY | Discrete | 2022-03-25 | 2022-03-24 11:00 | 2022-03-24 11:30 | 2022-03-24 12:00 | 2022-03-24 12:30 | 41 | 0.12 | 1.1 |  |  |  | 43.3
YR | 15 | 5 | DRY | Discrete | 2022-03-25 | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 17:30 | 2022-03-24 18:00 | 2022-03-24 18:30 | 23 | 0.09 | 0.68 |  |  |  | 38
YR | 15 | 8 | DRY | Discrete | 2022-03-25 | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-24 23:30 | 2022-03-25 | 2022-03-25 00:30 | 22 | 0.09 | 0.64 |  |  |  | 29.4
YR | 15 | 11 | DRY | Discrete | 2022-03-25 | 2022-03-25 05:00 | 2022-03-25 05:30 | 2022-03-25 06:00 | 2022-03-25 06:30 | 14 | 0.06 | 0.47 |  |  |  | 28.4
YR |  | YR-PB | DRY | Grab | 2022-03-25 | 2022-03-25 10:30 |  |  |  | 13 | 0.08 | 0.52 |  |  |  | 13.2
YR |  | YR-PB | DRY | Grab | 2022-04-17 | 2022-04-17 14:44 |  |  |  | 85 | 0.17 | 0.2 |  |  |  | 64.6
YR |  | YR-MA | WET | Grab | 2022-04-20 | 2022-04-20 11:02 |  |  |  | 54 | 0.13 | 1 | 0.76 | 0.02 | 0.45 | 36.5
YR | 16 | 3 | WET | Discrete | 2022-04-20 | 2022-04-19 00:42 | 2022-04-19 02:42 | 2022-04-19 04:36 | 2022-04-19 06:06 | 90 | 0.21 | 1.2 | 0.35 | 0.004 | 0.001 | 56.6
YR | 16 | 4 | WET | Discrete | 2022-04-20 | 2022-04-19 07:24 | 2022-04-19 08:36 | 2022-04-19 09:54 | 2022-04-19 11:06 | 68 | 0.17 | 1 |  |  |  | 45.3
YR | 16 | 5 | WET | Discrete | 2022-04-20 | 2022-04-19 12:12 | 2022-04-19 13:18 | 2022-04-19 14:18 | 2022-04-19 15:18 | 140 | 0.24 | 1.3 | 0.32 | 0.006 | 0.002 | 60.9
YR | 16 | 6 | WET | Discrete | 2022-04-20 | 2022-04-19 16:12 | 2022-04-19 17:06 | 2022-04-19 18:00 | 2022-04-19 18:54 | 150 | 0.26 | 1.6 | 0.34 | 0.006 | 0.002 | 79.1
YR |  | YR-MA | WET | Grab | 2022-05-01 | 2022-05-01 10:37 |  |  |  | 63 | 0.09 | 1.2 | 1.3 | 0.017 | 0.55 | 57.9
YR | 17 | 2 | WET | Discrete | 2022-05-01 | 2022-04-30 02:48 | 2022-04-30 03:42 | 2022-04-30 04:30 | 2022-04-30 05:18 | 220 | 0.29 | 1.9 | 0.3 | 0.008 | 0.001 | 88.1
YR | 17 | 3 | WET | Discrete | 2022-05-01 | 2022-04-30 06:00 | 2022-04-30 06:42 | 2022-04-30 07:24 | 2022-04-30 08:12 | 460 | 0.43 | 2.8 | 0.69 | 0.005 | 0.002 | 110
YR | 17 | 4 | WET | Discrete | 2022-05-01 | 2022-04-30 09:00 | 2022-04-30 09:54 | 2022-04-30 10:48 | 2022-04-30 11:42 | 260 | 0.37 | 2.5 | 0.32 | 0.006 | 0.002 | 123
YR | 17 | 6 | WET | Discrete | 2022-05-01 | 2022-04-30 17:54 | 2022-04-30 19:36 | 2022-04-30 21:24 | 2022-04-30 23:18 | 110 | 0.18 | 1.2 | 0.48 | 0.005 | 0.002 | 52.1
YR |  | YR-MA | DRY | Grab | 2022-05-10 | 2022-05-10 13:04 |  |  |  | 27 | 0.06 | 1.2 |  |  |  | 19.8667
YR |  | YR-PB | DRY | Grab | 2022-05-10 | 2022-05-10 13:47 |  |  |  | 34 | 0.07 | 1.1 |  |  |  | 21.4333
YR | 18 | 1 | WET | Discrete | 2022-05-31 | 2022-05-30 18:08 | 2022-05-30 22:32 | 2022-05-31 03:14 | 2022-05-31 07:28 | 54 | 0.15 | 0.64 | 0.45 | 0.0005 | 0.15 | 29.0667
YR |  | manual grab | WET | Grab | 2022-05-31 | 2022-05-31 11:00 |  |  |  | 16 | 0.07 | 0.85 |  |  |  | 18.2
YR |  | pump grab | WET | Grab | 2022-05-31 | 2022-05-31 11:00 |  |  |  | 46 | 0.11 | 0.89 |  |  |  | 32.4
YR |  | MA | DRY | Grab | 2022-06-30 | 2022-06-30 15:00 |  |  |  | 23 | 0.04 | 0.93
YR |  | PB | DRY | Grab | 2022-06-30 | 2022-06-30 15:00 |  |  |  | 38 | 0.07 | 1.2
YR |  | PB | DRY | Grab | 2022-07-05 | 2022-07-05 10:59 |  |  |  | 48 | 0.07 | 1 |  |  |  | 26.0667
YR | 19 | 4 | WET | Discrete | 2022-07-14 | 2022-07-13 01:55 | 2022-07-13 03:43 | 2022-07-13 05:31 | 2022-07-13 07:19 | 51 | 0.08 | 0.73 | 0.31 | 0.007 | 0.002 | 17.6
YR | 19 | 5 | WET | Discrete | 2022-07-14 | 2022-07-13 09:13 | 2022-07-13 11:01 | 2022-07-13 12:49 | 2022-07-13 14:37 | 41 | 0.07 | 0.7 | 0.34 | 0.006 | 0.001 | 20.4
YR | 19 | 6 | WET | Discrete | 2022-07-14 | 2022-07-13 16:19 | 2022-07-13 18:07 | 2022-07-13 19:49 | 2022-07-13 21:37 | 40 | 0.07 | 0.69 | 0.32 | 0.005 | 0.002 | 17.7
YR |  | PB | WET | Grab | 2022-07-14 | 2022-07-13 23:19 | 2022-07-14 01:07 | 2022-07-14 03:01 | 2022-07-14 04:55 | 51 | 0.07 | 1 | 0.73 | 0.007 | 0.4 | 25
YR | 20 | 1 | WET | Discrete | 2022-07-26 | 2022-07-25 16:37 | 2022-07-25 19:25 | 2022-07-25 22:13 | 2022-07-26 00:55 | 32 | 0.13 | 1.5
YR | 20 | 2 | WET | Discrete | 2022-07-26 | 2022-07-26 03:13 | 2022-07-26 05:37 | 2022-07-26 08:01 |  | 30 | 0.12 | 1.3
YR | 20 | 1 | WET | Discrete | 2022-07-28 | 2022-07-27 10:13 | 2022-07-27 12:43 | 2022-07-27 15:07 | 2022-07-27 17:31 | 65 | 0.12 | 1.1 | 0.27 | 0.005 | 0.001 | 14.5
YR | 20 | 2 | WET | Discrete | 2022-07-28 | 2022-07-27 19:55 | 2022-07-27 22:25 | 2022-07-28 00:55 | 2022-07-28 03:25 | 25 | 0.06 | 0.61 | 0.22 | 0.006 | 0.004 | 5.62
YR |  | PB | WET | Grab | 2022-07-28 | 2022-07-28 13:00 |  |  |  | 51 | 0.07 | 1 | 0.57 | 0.007 | 0.4 | 11.6
YR | 21 | 1 | WET | Discrete | 2022-08-18 | 2022-08-17 15:57 | 2022-08-17 16:51 | 2022-08-17 17:51 | 2022-08-17 18:51 | 33 | 0.07 | 1.2 | 0.71 | 0.032 | 0.29 | 22.9
YR | 21 | 2 | WET | Discrete | 2022-08-18 | 2022-08-17 19:51 | 2022-08-17 20:45 | 2022-08-17 21:45 | 2022-08-17 22:45 | 47 | 0.09 | 1.3 | 0.38 | 0.017 | 0.045 | 32.4
YR | 21 | 3 | WET | Discrete | 2022-08-18 | 2022-08-17 23:39 | 2022-08-18 00:33 | 2022-08-18 01:33 | 2022-08-18 02:27 | 41 | 0.1 | 1.5 | 0.52 | 0.2 | 0.002 | 23.3
YR | 21 | 4 | WET | Discrete | 2022-08-18 | 2022-08-18 03:21 | 2022-08-18 04:15 | 2022-08-18 05:09 | 2022-08-18 06:03 | 34 | 0.09 | 1.3 | 0.39 | 0.04 | 0.001 | 32.3
YR | 21 | 3 | WET | Discrete | 2022-08-19 | 2022-08-19 02:03 | 2022-08-19 02:45 | 2022-08-19 03:21 | 2022-08-19 03:57 | 200 | 0.24 | 1.9 |  |  |  | 77.1
YR | 21 | 5 | WET | Discrete | 2022-08-19 | 2022-08-19 07:09 | 2022-08-19 07:45 | 2022-08-19 08:21 | 2022-08-19 08:57 | 210 | 0.12 | 0.93 |  |  |  | 81.6
YR |  | Pump | WET | Grab | 2022-08-19 | 2022-08-19 09:50 |  |  |  | 220 | 0.11 | 0.93 |  |  |  | 55
YR |  | Manual | WET | Grab | 2022-08-19 | 2022-08-19 09:50 |  |  |  | 140 | 0.07 | 0.75 |  |  |  | 38.3
YR |  | Grab | WET | Grab | 2022-08-26 | 2022-08-26 11:00 |  |  |  | 34 | 0.11 | 1.1 | 0.73 | 0.055 | 0.049 | 48.1